## 견적서
견 적 서 예산편성 참고자료에 명시된 금액은 개략적인 예상금액이며 정확한 금액은 현장실사 등을 통하여 변동됩니다.
견적명 : 계량소 계근설비 낙뢰방호용 eca3G 설치 납품
2009년도 |  | 공 급 자 | 등록번호 | 214-86-74269
|  |  | 공사면허 | 제 113069 호
수신 : 계량소/ 님 귀하 |  |  | 상 호 | (주)그라운드 |  |  |  | 성명 | 우 제 욱
|  |  | 소 재 지 | 경기도 성남시 중원구 상대원1동 307-2 선텍시티2 아파트형공장 209호
아래와 같이 견적서를 제출합니다. |  |  | 업 태 | 건설, 제조, 도소매 |  |  |  | 종목 | 접지,피뢰제품제조 설치납품
전화: 02-572-0008 팩스: 02-572-3224
합 계 금 액 | 일금 이백삼십이만칠천원 정 \ 2,327,000 - VAT 별도" (85원 절사)
아래의 견적서는 견적일로 부터 30일간 유효합니다.
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재료비 |  | 노무비
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  |  | 합계 금액
접지용전선 | F-GV 70 ㎟(IEC규격) | m | 20 | 7433 | 148660 | 1835 | 36700 |  |  | 185360
접지용 절연전선 | KIV 25 ㎟ | m | 20 | 3125 | 62500 | 1468 | 29360 |  |  | 91860
SM-12-20-60M | 1Φ2w/220V/120KA/60MJ | set | 1 | 1800000 | 1800000 | 149865 | 149865 |  |  | 1949865
PGS접지망구축 | KSC-IEC, IEC | 식 | 1 |  |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000
소 계(1) |  |  |  |  | 2011160 |  | 515925 |  |  | 2527085
총 계 | [9 empty] | 2527085
특기 사항 | 1. 본 견적은 생산물배상 책임보험(LIG 10억원)이 적용되는 견적금액 임. 단, 하기 6.항, 7.항, 8.항에 해당 하여야 됨.
2. 납품 설치하는 제품은 조달우수제품(인증번호 2007093호)으로 설치비용이 견적금액에 포함 됨.
3. 납품 및 설치 완료기간은 계약 일로 부터 30일 이내.
4. 제품의 품질보증 기간은 납품일로부터 5년 이상을 책임보증 함.
5. 제품의 설치 기술규정은 KSC-IEC 61024. KSC-IEC 60364, KSC-IEC 62305, IEEE, NEC 접지피뢰기술기준을 적용 함.
6. 상기 5.항의 기술규정에 적합하게 해당 설비와 장비에 대하여 접지피뢰시스템이 구축된 경우에 한하여 PL보험 적용 됨.
7. KS 규격품, 해당 제품 관련 공인기관의 인증제품, 정부기관 및 공공기관의 제품인증기준에 합격한 제품이여야 함.
8. 정품으로 합격하여 출고되어 고장으로 인하여 동일한 부품 혹은 동일 UNIT에 2회이상 수리된 이력이 없는 제품이여야 함.
9. 본 견적서와 관련한 문의는 담당자(혹은 영업팀 080-558-8800)에게 연락 주시기 바랍니다.

## 일위대가표
일 위 대 가 표
PGS & eca3G 납품 및 설치 견적 자료
㈜그라운드
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 인 건 비 |  | 경 비 |  | 계 | 산출근거
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제1호표 | 80 ㎟ 이하 접지선 설치 및 매설(m당)
접지용전선 | F-GV 70 ㎟(IEC규격) | m | 1 | 7433 | 7433 |  |  |  |  | 7433 | 3월거래가격 778
접지용전선 | F-GV 50 ㎟(IEC규격) | m | 1 | 5292 | 5292 |  |  |  |  | 5292 | 3월거래가격 778
연동연선 | AS 70 ㎟(나동선) | m | 1 | 6427 | 6427 |  |  |  |  | 6427 | 3월거래가격 789
연동연선 | AS 50 ㎟(나동선) | m | 1 | 574 | 574 |  |  |  |  | 574 | 3월거래가격 789
접지용 절연전선 | KIV 50 ㎟ | m | 1 | 5604 | 5604 |  |  |  |  | 5604 | 3월거래가격 778
인 건 비 | 통신외선공 | 인 | 0.015 |  |  | 122341 | 1835.1 |  |  | 1835.1 | 통신품셈3-4-2
소 계 |  |  |  |  | 17897 |  | 1835 |  |  | 19732
제2호표 | 38 ㎟ 이하 접지선 설치 및 매설(m당)
접지용전선 | F-GV 35 ㎟(IEC규격) | m | 1 | 3891 | 3891 |  |  |  |  | 3891 | 3월거래가격 778
접지용전선 | F-GV 25 ㎟(IEC규격) | m | 1 | 2759 | 2759 |  |  |  |  | 2759 | 3월거래가격 778
접지용전선 | F-GV 16 ㎟(IEC규격) | m | 1 | 1797 | 1797 |  |  |  |  | 1797 | 3월거래가격 778
연동연선 | AS 35 ㎟(나동선) | m | 1 | 3107 | 3107 |  |  |  |  | 3107 | 3월거래가격 789
접지용 절연전선 | KIV 35 ㎟ | m | 1 | 3939 | 3939 |  |  |  |  | 3939 | 3월거래가격 778
접지용 절연전선 | KIV 25 ㎟ | m | 1 | 3125 | 3125 |  |  |  |  | 3125 | 3월거래가격 778
접지용 절연전선 | KIV 16 ㎟ | m | 1 | 1809 | 1809 |  |  |  |  | 1809 | 3월거래가격 778
인 건 비 | 통신외선공 | 인 | 0.012 |  |  | 122341 | 1468 |  |  | 1468 | 통신품셈3-4-2
소 계 |  |  |  |  | 20427 |  | 1468 |  |  | 21895
제3호표 | ECA3G 피뢰 접지장치(Lightning Ground Magic)
LM-12-20-60M | 1Φ2w/220V/240KA/60MJ | set | 1 | 2500000 | 2500000 |  |  |  |  | 2500000 | 3월거래가격 877
LM-34-38-90M | 3Φ4w/380V/400KA/90MJ | set | 1 | 3500000 | 3500000 |  |  |  |  | 3500000 | 3월거래가격 877
인 건 비 | 식 | 인 | 1 |  |  | 149865 | 149865 |  |  | 149865 | 건설적산 1055
소 계 | [9 empty] | 6149865
제4호표 | ECA3G Surge 접지장치(Surge Ground Magic)
SM-12-20-60M | 1Φ2w/220V/120KA/60MJ | set | 1 | 1800000 | 1800000 |  |  |  |  | 1800000 | 3월거래가격 877
SM-34-38-90M | 3Φ4w/380V/240KA/90MJ | set | 1 | 2500000 | 2500000 |  |  |  |  | 2500000 | 3월거래가격 877
인 건 비 | 식 | 인 | 1 |  |  | 149865 | 149865 |  |  | 149865 | 건설적산 1055
소 계 | [9 empty] | 4449865