## 표지
2009년도 예산 편성용 견적서
08-도서기지(B형)-PGS낙뢰피해방지 시스템 설치납품
해군 작전사령부
예산편성 참고자료에 명시된 금액은 개략적인 예상금액이며 정확한 금액은 현장실사 등을 통하여 변동됩니다.
㈜그라운드

## 견적서
견 적 서
수 신 : | 해군 작전사령부 |  |  |  | ㈜그 라 운 드
사업번호 214 - 86 - 74269
참 조 : | 귀하 |  |  |  | 공사면허 정보통신공사업제113069 호
대표이사 우 제 욱 (인)
제 출 일 : | 2009년도 예산 편성용 견적서 |  |  |  | 대표전화 080- 558- 8800 Fax)02-572-3224
http ://www.ground.co.kr
아래와 같이 견적을 제출합니다. |  |  |  |  | 종 목: 건설, 제조, 접지 및 피뢰제품
공 사 명 : | 08-도서기지(B형)-PGS낙뢰피해방지 시스템 설치납품
견적 금액 : | 일 금 | 사천오백구십오만삼천삼백육 원정 |  |  | (부가 가치세 제외)
*본 견적은 생산물배상 책임보험(LIG 10억원)이 적용되는 견적으로 제품 및 작업자의 하자에 대한 책임이며, 국가인정 천재는 불 포함.
*본 견적은 2년간 유지관리 책임보증조건으로 수의계약 조건의 견적 금액을 추정해서 설계하였으며, 수의계약시 금액조정이 가능 함.
구 분 | 구 성 비 |  | 단 위 | 금 액 |  | 비 고
재 료 비 | 76.61% |  |  | 35204655.15
노 무 비 | 7.227% |  |  | 3320972.37
소 계 | 83.84% |  |  | 38525627.52
경 비 | 9.644% |  |  | 4431541.1547
일반관리비 | 4.394% |  |  | 2018986.9277
이 윤 | 2.126% |  |  | 977150.0452
소 계 | 16.16% |  |  | 7427678.1277
합 계 금 액 | 45953305.6477
부가가치세
총 계 | 45953305.6477
특기사항 | 1. 본 견적의 시방은 PGS-접지시스템(특허 제10-00561179호)과 3세대접지장치(특허 제10-0599359호)로 설치납품 하며,
2. 주요제품은 조달우수제품(인증번호 2007093, 2007094, 2007120호) 또는 동등이상의 제품으로 설치해야 한다.
3. 설치 및 납품기간 : 계약 일로 부터 60일 이내
4. 설치납품의 제품과 서비스에 대한 하자이행과 제품보증은 국가계약법에 의하고, KSC-IEC 61024. KSC-IEC 60364 접지피뢰기술기준을 적용한다.
5. 설치납품되는 현장의 접지 및 피뢰시스템을 KSC-IEC 61024. KSC-IEC 60364 기술규정에 적합하게 개선하는 것을 설치납품의 범위에 포함한다.
6. 본 견적서와 관련한 문의는 영업팀-유용정(080-558-8800)에게 연락 주시면 신속하게 성심을 다하여 도와드리겠습니다.

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 명 : |  | 08-도서기지(B형)-PGS낙뢰피해방지 시스템 설치납품
구 분 |  |  | 금 액 | 산출근거 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직접 재료비 | 34446825
|  | 간접 재료비 | 757830.15 | 직재 x 2.2%
작업부산물
|  | 소 계(1) | 35204655.15
| 노 무 비 | 직접 노무비 | 3024565
|  | 간접 노무비 | 296407.37 | 직노 x 9.8%
|  | 소 계(2) | 3320972.37
| 경 비 | 기계 경비
|  | 산재보험료 | 102950.1435 | (직노+간노) x 3.1%
|  | 고용보험료 | 1985.9294 | (직노+간노) x 0.67%
외주가공비
|  | 유지관리비 | 1926281.376 | (재료비+노무비) x 5% | 도서지역
|  | 안전관리비 | 474042.3299 | (재료비+직노) x 1.24%
|  | 기타경비 | 1926281.376 | (재료비+노무비) x 5%
|  | 소 계(3) | 4431541.1547
| 계 (4) |  | 42957168.6747 | (1)+(2)+(3)
일반관리비(5) |  |  | 2018986.9277 | (4) x 4.7%
이 윤(6) |  |  | 977150.0452 | {(2)+(3)+(5)} x 10%
총 공 사 원 가 |  |  | 45953305.6477 | (4)+(5)+(6)

## 내역집계표
내 역 집 계 표
공 종 명 : | 08-도서기지(B형)-PGS낙뢰피해방지 시스템 설치납품
시 설 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 | 노 무 비 | 계 | eca3G 접지장치 (Set) | 비 고
|  |  |  | 금 액 | 금 액
1. 도서기지(A형) |  | 식 | 1 | 34446825 | 3024565 | 37471390 | 9 대 | LM-Series
Set
Set
Set
계 |  |  |  | 34446825 | 3024565 | 37471390
참고 사항 | 1. 상기견적의 기술기준은 KS C-IEC 61024 KS C-IEC 60364 기준과 IEEE Std 142-1991 기준을 적용한다.
2. KS 규격품, 해당 제품 관련 공인기관의 인증제품, 정부기관 및 공공기관의 제품인증기준에 합격한 제품에 한하여 PL보험 적용함.
3. 정품으로 합격하여 출고되어 고장으로 인하여 동일한 부품 혹은 동일 UNIT에 2회이상 수리된 이력이 없는 제품만 PL보험 적용함.
4. 작기실, 상황실에 LM-Series를 각각 설치한다.
5. PGS 및 eca3G 설치후 제품 및 작업자 하자와 같이 천재가 아닌 인재는 생산물책임배상보험(PL-10억)으로 책임배상을 한다.
6. LIG생산물배상책임보험과 납품자의 책임범위는 국가가 인정하는 천재지변은 불 포함이며, 제품하자와 작업자 하자만 적용함.
7. 2년간 유지관리 책임보증 조건이며, 설치납품되는 제품과 서비스에 대한 보증기간은 국가계약법에 의거하여 적용한다.

## 세부내역서ECA3G
세 부 내 역 서
공 종 명 : | PGS-eca3G 설치납품
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
접속(용접.납땜) | powder #200 | 개 | 20 | 8000 | 160000 | 23244 | 464880 | 624880 | 제1호표
접지용전선 (150㎟ 이하) | F-GV 95 ㎟(IEC규격) | m | 200 | 10020 | 2004000 | 2446 | 489200 | 2493200 | 제2호표
연동연선 (150㎟ 이하) | AS 95 ㎟(나동선) | m | 50 | 8764 | 438200 | 2446 | 122300 | 560500 | 제2호표
접지용전선 (80㎟ 이하) | F-GV 70 ㎟(IEC규격) | m | 100 | 7433 | 743300 | 1835 | 183500 | 926800 | 제3호표
접지용 절연전선 | KIV 25 ㎟ | m | 200 | 3125 | 625000 | 1468 | 293600 | 918600 | 제4호표
접지용 절연전선 (14㎟ 이하) | KIV 10 ㎟ | m | 100 | 1160 | 116000 | 1223 | 122300 | 238300 | 제5호표
발열융용접속 자재 | 제6호표 | 식 | 2 | 310000 | 620000 | 0 | 0 | 620000 | 제6호표
LM-34-38-90M | 3Φ4w/380V/400KA/90MJ | Set | 5 | 3500000 | 17500000 | 149865 | 749325 | 18249325 | 제7호표
LM-33-20-60M | 3Φ3w/220V/320KA/60MJ | Set | 2 | 2800000 | 5600000 | 149865 | 299730 | 5899730 | 제7호표
LM-12-20-60M | 1Φ2w/220V/240KA/60MJ | Set | 2 | 2500000 | 5000000 | 149865 | 299730 | 5299730 | 제7호표
잡 자재비 | 재료비의 5% | 식 | 1 |  | 1640325
소 계 |  |  |  |  | 34446825 |  | 3024565 | 35831065

## 단가비교표
재료비 및 노무비 적용 근거
| 구 분 |  |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 재료비 적용단가 | 노무비 적용단가
호 번 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 거래가격, 물가자료 |  | 통신품셈, 건설적산(08년)
|  |  |  | Page | 단 가 | Page | 단 가
제1호표 | 접속(용접.납땜) | powder #200 | 개 | 3월거래가격 877 | 8000 | 건설적산 1055 | 23244 | 8000 | 23244
제2호표 | 접지용전선 (150㎟ 이하) | F-GV 95 ㎟(IEC규격) | m | 3월거래가격 778 | 10020 | 통신품셈3-4-2 | 2446 | 10020 | 2446
제2호표 | 연동연선 (150㎟ 이하) | AS 95 ㎟(나동선) | m | 3월거래가격 789 | 8764 | 통신품셈3-4-2 | 2446 | 8764 | 2446
제3호표 | 접지용전선 (80㎟ 이하) | F-GV 70 ㎟(IEC규격) | m | 3월거래가격 778 | 7433 | 통신품셈3-4-2 | 1835 | 7433 | 1835
제4호표 | 접지용 절연전선 | KIV 25 ㎟ | m | 3월거래가격 778 | 3125 | 통신품셈3-4-2 | 1468 | 3125 | 1468
제5호표 | 접지용 절연전선 (14㎟ 이하) | KIV 10 ㎟ | m | 3월거래가격 778 | 1160 | 통신품셈3-4-2 | 1223 | 1160 | 1223
제6호표 | 발열융용접속 자재 | 제6호표 | 식 | 3월거래가격 877 | 310000 |  |  | 310000 | 0
제7호표 | LM-34-38-90M | 3Φ4w/380V/400KA/90MJ | Set | 3월거래가격 877 | 3500000 | 건설적산 1055 | 149865 | 3500000 | 149865
제7호표 | LM-33-20-60M | 3Φ3w/220V/320KA/60MJ | Set | 3월거래가격 877 | 2800000 | 건설적산 1055 | 149865 | 2800000 | 149865
제7호표 | LM-12-20-60M | 1Φ2w/220V/240KA/60MJ | Set | 3월거래가격 877 | 2500000 | 건설적산 1055 | 149865 | 2500000 | 149865

## 일위대가표
일 위 대 가 표
공 사 명 : 08-도서기지(B형)-PGS낙뢰피해방지 시스템 설치납품
㈜그라운드
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 인 건 비 |  | 경 비 |  | 계 | 산출근거
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제1호표 | 발열융용접속(Set 당)
접속(용접.납땜) | powder #200 | 개 | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 8000 | 3월거래가격 877
인 건 비 | 통신외선공 | 인 | 0.19 |  |  | 122341 | 23244 |  |  | 23244 | 건설적산 1055
소 계 |  |  |  |  | 8000 |  | 23244 |  |  | 31244
제2호표 | 150 ㎟ 이하 접지선 설치 및 매설(m당)
접지용전선 | F-GV 95 ㎟(IEC규격) | m | 1 | 10020 | 10020 |  |  |  |  | 10020 | 3월거래가격 778
연동연선 | AS 95 ㎟(나동선) | m | 1 | 8764 | 8764 |  |  |  |  | 8764 | 3월거래가격 789
인 건 비 | 통신외선공 | 인 | 0.02 |  |  | 122341 | 2446 |  |  | 2446 | 통신품셈3-4-2
소 계 |  |  |  |  | 18784 |  | 2446 |  |  | 21230
제3호표 | 80 ㎟ 이하 접지선 설치 및 매설(m당)
접지용전선 | F-GV 70 ㎟(IEC규격) | m | 1 | 7433 | 7433 |  |  |  |  | 7433 | 3월거래가격 778
인 건 비 | 통신외선공 | 인 | 0.015 |  |  | 122341 | 1835.1 |  |  | 1835.1 | 통신품셈3-4-2
소 계 |  |  |  |  | 0 |  | 1835 |  |  | 1835
제4호표 | 38 ㎟ 이하 접지선 설치 및 매설(m당)
접지용 절연전선 | KIV 25 ㎟ | m | 1 | 3125 | 3125 |  |  |  |  | 3125 | 3월거래가격 778
인 건 비 | 통신외선공 | 인 | 0.012 |  |  | 122341 | 1468 |  |  | 1468 | 통신품셈3-4-2
소 계 |  |  |  |  | 3125 |  | 1468 |  |  | 4593
제5호표 | 14 ㎟ 이하 접지선 설치 및 매설(m당)
접지용 절연전선 | KIV 10 ㎟ | m | 1 | 1160 | 1160 |  |  |  |  | 1160 | 3월거래가격 778
인 건 비 | 통신외선공 | 인 | 0.01 |  |  | 122341 | 1223 |  |  |  | 통신품셈3-4-2
소 계 |  |  |  |  | 1160 |  | 1223 |  |  | 2383
제6호표 | 발열융용접속 자재
Mold | Large | EA | 1 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 | 3월거래가격 877
HANDLE CLAMP | Large | EA | 1 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 150000 | 3월거래가격 877
FLINT GUN | Standard | EA | 1 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 3월거래가격 877
소 계 |  |  |  |  | 310000 |  |  |  |  | 310000
제7호표 | ECA3G 피뢰 접지장치(Lightning Ground Magic)
LM-12-20-60M | 1Φ2w/220V/240KA/60MJ | set | 1 | 2500000 | 2500000 |  |  |  |  | 2500000 | 3월거래가격 877
LM-33-20-60M | 3Φ3w/220V/320KA/60MJ | set | 1 | 2800000 | 2800000 |  |  |  |  | 2800000 | 3월거래가격 877
LM-34-38-90M | 3Φ4w/380V/400KA/90MJ | set | 1 | 3500000 | 3500000 |  |  |  |  | 3500000 | 3월거래가격 877
인 건 비 | 식 | 인 | 1 |  |  | 149865 | 149865 |  |  | 149865 | 건설적산 1055
소 계 | [9 empty] | 8949865