## 표지
2009년도 예산 편성용 견적서
낙뢰방호 접지피뢰시스템 설치납품
도청사 및 시청사
예산편성 참고자료에 명시된 금액은 개략적인 예상금액이며 정확한 금액은 현장실사 등을 통하여 변동됩니다.
㈜그라운드

## 견적서
견 적 서
수 신 : | 도청사 및 시청사 |  |  |  | ㈜ 그라운드 GROUND CO., LTD.
사업번호 214 - 86 - 74269
참 조 : | 총무과 |  |  |  | 공사면허 정보통신공사업제113069 호
대표이사 우 제 욱 (인)
제 출 일 : | 2009년도 예산 편성용 견적서 |  |  |  | 대표전화 080- 558- 8800 Fax)02-572-3224
http ://www.ground.co.kr
아래와 같이 견적을 제출합니다. |  |  |  |  | 종 목: 건설, 제조, 접지 및 피뢰제품
공 사 명 : | 낙뢰방호 접지피뢰시스템 설치납품
견적금액: | 일 금 | 팔천육백이십육만칠천팔백일십사 원정 |  |  | (부가 가치세 제외)
*본 견적은 생산물배상 책임보험(LIG 10억원)이 적용되는 견적금액임.
*본 견적금액은 지방조달청에 의뢰하여 결정되는 금액을 추정해서 설계하였으며, 수의계약시 금액조정 가능 함.
구 분 | 구 성 비 |  | 단 위 | 금 액 |  | 비 고
재 료 비 | 78.89% |  |  | 68055120
노 무 비 | 8.735% |  |  | 7535266.56
소 계 | 87.62% |  |  | 75590386.56
경 비 | 5.787% |  |  | 4992580.0933
일반관리비 | 4.671% |  |  | 4029148.3327
이 윤 | 1.919% |  |  | 1655699.4986
소 계 | 12.38% |  |  | 10677427.9246
합 계 금 액 | 86267814.4846
부가가치세
총 계 | 86267814.4846
특기사항 | 1. 본 견적의 시방은 PGS-접지시스템(특허 제10-00561179호)과 3세대접지장치(특허 제10-0599359호)로 설치납품 하며,
2. 주요제품은 조달우수제품(인증번호 2007093, 2007094, 2007120호) 또는 동등이상의 제품으로 설치해야 한다.
3. 설치 및 납품기간 : 계약 일로 부터 60일 이내
4. 설치납품의 제품과 서비스에 대한 하자이행과 제품보증은 국가계약법에 의하고, KSC-IEC 61024. KSC-IEC 60364 접지피뢰기술기준을 적용한다.
5. 설치납품되는 현장의 접지 및 피뢰시스템을 KSC-IEC 61024. KSC-IEC 60364 기술규정에 적합하게 개선하는 것을 설치납품의 범위에 포함한다.
6. 본 견적서와 관련한 문의는 영업팀-(080-558-8800)에게 연락 주시면 신속하게 성심을 다하여 도와드리겠습니다.

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공 사 명 : |  | 낙뢰방호 접지피뢰시스템 설치납품
구 분 |  |  | 금 액 | 산출근거 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직접 재료비 | 64814400
|  | 간접 재료비 | 3240720 | 직재 x 5%
작업부산물
|  | 소 계(1) | 68055120
| 노 무 비 | 직접 노무비 | 6862720
|  | 간접 노무비 | 672546.56 | 직노 x 9.8%
|  | 소 계(2) | 7535266.56
| 경 비 | 기계 경비
|  | 산재보험료 | 233593.2634 | (직노+간노) x 3.1%
|  | 고용보험료 | 50486.286 | (직노+간노) x 0.67%
외주가공비
|  | 운반비 |  |  | 도서할증 적용
|  | 안전관리비 | 928981.216 | (재료비+직노) x 1.24%
|  | 기타경비 | 3779519.328 | (재료비+노무비) x 5%
|  | 소 계(3) | 4992580.0933
| 계 (4) |  | 80582966.6533 | (1)+(2)+(3)
일반관리비(5) |  |  | 4029148.3327 | (4) x 5%
이 윤(6) |  |  | 1655699.4986 | {(2)+(3)+(5)} x 10%
총 공 사 원 가 |  |  | 86267814.4846 | (4)+(5)+(6)

## 내역집계표
내 역 집 계 표
공 종 명 : | 낙뢰방호 접지피뢰시스템 설치납품
시 설 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 계 | 비 고
|  |  |  | 금 액 |  | 금 액
1. 변전실(전기실) (1차 접지시스템) | 2Ω 이하 | Set | 8 | 22200800 |  | 2140720 |  | 24341520 | LM-SERIES를 이용하여 전기실 중성선의 접지를 등전위가 되게 공통접지로 1차 접지시스템 구축
2. 분전반접지장치 (2차 접지시스템) | 5Ω 이하 | Set | 10 |  | 21999500 |  | 2134750 | 24134250 | 전기실에서 공급되는 주요 분전반에 SM-SERIES로 Surge 보호 접지시스템 구축
3. 장비 접지장치 (3차 접지시스템) | 5Ω 이하 | Set | 10 |  | 20614100 |  | 2587250 | 23201350 | 분전반으로부터 전원을 공급받는 장비와 컨트롤, PLC제어설비를 보호하는 접지시스템 구축
계 |  |  |  | 64814400 |  | 6862720 |  | 71677120 | 100% 책임보증 낙뢰방호 시스템 구축 조건
참고 사항 | 1. 상기견적의 기술기준은 KS C-IEC 61024 KS C-IEC 60364 기준과 IEEE Std 142-1991 기준을 적용한다.
2. 도청(시청) 변전실에 LM-SERIES를 설치하여 전기실 중성선의 접지가 모두 등전위가 되게 공통접지시스템을 구축한다.
3. 중요 전자 PLC제어설비와 낙뢰피해예방대책이 필요한 설비의 주요 분전반에 SM-SERIES로 Surge 보호 접지시스템 구축한다.
4. 전자정보화 설비와 제어컨트롤 장치, PLC제어설비, 낙뢰 및 Surge로부터 장비를 보호하는 접지시스템을 구축한다.
5. PGS 및 eca3G 설치 납품후 하자 및 불만족에 대하여 생산물책임배상보험(PL-10억)으로 100%책임배상보증을 조건으로 한다.
6. LIG 생산물배상책임보험가입(10억원), 성능보증보험가입(6억원), 100%책임보증 설치납품 후 2년간(년 1회 이상) 무료 A/S.
7. PGS접지시스템 30년 수명 보증, 3세대 디지털접지장치(eca3G) 5년 성능보증서 제공.

## 세부내역서(1)
세 부 내 역 서(1)
공 종 명 : | 1. 변전실(전기실) (1차 접지시스템)
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
접지용전선 (150㎟ 이하) | F-GV 95 ㎟(IEC규격) | m | 200 | 10020 | 2004000 | 2446 | 489200 | 2493200 | 제1호표
접지용전선 (80㎟ 이하) | F-GV 70 ㎟(IEC규격) | m | 100 | 7433 | 743300 | 1835 | 183500 | 926800 | 제2호표
접지용 절연전선 (38㎟ 이하) | KIV 25 ㎟ | m | 100 | 1809 | 180900 | 1468 | 146800 | 327700 | 제3호표
접지용 절연전선 (14㎟ 이하) | KIV 10 ㎟ | m | 100 | 1160 | 116000 | 1223 | 122300 | 238300 | 제4호표
LM-34-38-90M | 3Φ4w/380V/400KA/90MJ | Set | 2 | 3513500 | 7027000 | 149865 | 299730 | 7326730 | 제5호표
SM-34-38-90M | 3Φ4w/380V/240KA/90MJ | Set | 6 | 2021600 | 12129600 | 149865 | 899190 | 13028790 | 제6호표
소 계 |  |  |  |  | 22200800 |  | 2140720 | 24341520
특기사항: 1. 상기 LM-34-38-90M(에카)-3세대접지장치는 KEPCO 2 LINE 전기실에 2대 설치 한다. 조달물품등록코드-39121613-21084418
2. 상기 SM-34-38-90M(에카)-3세대접지장치는 전기실(변전실) LV PN'L-2차에 6대 설치 한다. 조달물품등록코드-39121613-21084443

## 세부내역서(2)
세 부 내 역 서(2)
공 종 명 : | 2. 분전반접지장치 (2차 접지시스템)
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
접지용전선 (80㎟ 이하) | F-GV 70 ㎟(IEC규격) | m | 200 | 7433 | 1486600 | 1835 | 367000 | 1853600 | 제2호표
접지용 절연전선 (38㎟ 이하) | KIV 25 ㎟ | m | 100 | 1809 | 180900 | 1468 | 146800 | 327700 | 제3호표
접지용 절연전선 (14㎟ 이하) | KIV 10 ㎟ | m | 100 | 1160 | 116000 | 1223 | 122300 | 238300 | 제4호표
SM-34-38-90M | 3Φ4w/380V/240KA/90MJ | Set | 10 | 2021600 | 20216000 | 149865 | 1498650 | 21714650 | 제6호표
소 계 |  |  |  |  | 21999500 |  | 2134750 | 24134250
특기사항: 1. 상기 SM-34-38-90M(에카)-3세대접지장치는 중요 분전반에 각 1대씩 총 10대를 설치 한다. 조달물품등록코드-39121613-21084443
2. 상기 SM-34-38-90M(에카)를 주요설비의 분전반에 설치하여 Surge와 낙뢰로부터 전자장비와 PLC제어설비를 100% 보호한다.

## 세부내역서(3)
세 부 내 역 서(3)
공 종 명 : | 3. 장비 접지장치 (3차 접지시스템)
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
접지용전선 (80㎟ 이하) | F-GV 70 ㎟(IEC규격) | m | 100 | 7433 | 743300 | 1835 | 183500 | 926800 | 제2호표
접지용 절연전선 (38㎟ 이하) | KIV 25 ㎟ | m | 200 | 1809 | 361800 | 1468 | 293600 | 655400 | 제3호표
접지용 절연전선 (14㎟ 이하) | KIV 10 ㎟ | m | 500 | 1160 | 580000 | 1223 | 611500 | 1191500 | 제4호표
SM-12-20-60M | 1Φ2w/220V/120KA/60MJ | Set | 10 | 1892900 | 18929000 | 149865 | 1498650 | 20427650 | 제6호표
소 계 |  |  |  |  | 20614100 |  | 2587250 | 23201350
특기사항: 1. 상기 SM-12-20-60M(에카)은 주요 전자 및 PLC제어설비의 분전반에 1대씩 10대 설치 한다. 조달물품등록코드-39121613-21084443
2. 상기 SM-12-20-60M(에카)을 주요설비의 분전반에 설치하여 Surge와 낙뢰로부터 전자장비와 PLC제어설비를 100% 보호한다.

## 단가비교표
재료비 및 노무비 적용 근거
| 구 분 |  |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 재료비 적용단가 | 노무비 적용단가
호 번 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 거래가격, 물가자료 |  | 정보통신품셈, 건설적산(08년)
|  |  |  | Page | 단 가 | Page | 단 가
제1호표 | 접지용전선 (150㎟ 이하) | F-GV 95 ㎟(IEC규격) | m | 3월거래가격 778 | 10020 | 통신품셈3-4-2 | 2446 | 10020 | 2446
제2호표 | 접지용전선 (80㎟ 이하) | F-GV 70 ㎟(IEC규격) | m | 3월거래가격 778 | 7433 | 통신품셈3-4-2 | 1835 | 7433 | 1835
제3호표 | 접지용 절연전선 (38㎟ 이하) | KIV 25 ㎟ | m | 3월거래가격 778 | 1809 | 3월거래가격 778 | 1468 | 1809 | 1468
제4호표 | 접지용 절연전선 (14㎟ 이하) | KIV 10 ㎟ | m | 3월거래가격 778 | 1160 | 통신품셈3-4-2 | 1223 | 1160 | 1223
제5호표 | LM-34-38-90M | 3Φ4w/380V/400KA/90MJ | Set | 3월거래가격 877 | 3513500 | 건설적산 1055 | 149865 | 3513500 | 149865
제6호표 | SM-34-38-90M | 3Φ4w/380V/240KA/90MJ | Set | 3월거래가격 877 | 2021600 | 건설적산 1055 | 149865 | 2021600 | 149865
제6호표 | SM-12-20-60M | 1Φ2w/220V/120KA/60MJ | Set | 3월거래가격 877 | 1892900 | 건설적산 1055 | 149865 | 1892900 | 149865

## 일위대가표
일 위 대 가 표
공 사 명 : 낙뢰방호 접지피뢰시스템 설치납품
㈜그라운드
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 인 건 비 |  | 경 비 |  | 계 | 산출근거
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
제1호표 | 150 ㎟ 이하 접지선 설치 및 매설(m당)
접지용전선 | F-GV 95 ㎟(IEC규격) | m | 1 | 10020 | 10020 |  |  |  |  | 10020 | 3월거래가격 778
인 건 비 | 통신외선공 | 인 | 0.02 |  |  | 122341 | 2446 |  |  | 2446 | 통신품셈3-4-2
소 계 |  |  |  |  | 10020 |  | 2446 |  |  | 12466
제2호표 | 80 ㎟ 이하 접지선 설치 및 매설(m당)
접지용전선 | F-GV 70 ㎟(IEC규격) | m | 1 | 7433 | 7433 |  |  |  |  | 7433 | 3월거래가격 778
접지용전선 | F-GV 50 ㎟(IEC규격) | m | 1 | 5292 | 5292 |  |  |  |  | 5292 | 3월거래가격 778
인 건 비 | 통신외선공 | 인 | 0.015 |  |  | 122341 | 1835.1 |  |  | 1835.1 | 통신품셈3-4-2
소 계 |  |  |  |  | 5292 |  | 1835 |  |  | 7127
제3호표 | 38 ㎟ 이하 접지선 설치 및 매설(m당)
접지용전선 | F-GV 35 ㎟(IEC규격) | m | 1 | 3891 | 3891 |  |  |  |  | 3891 | 3월거래가격 778
접지용전선 | F-GV 25 ㎟(IEC규격) | m | 1 | 2759 | 2759 |  |  |  |  | 2759 | 3월거래가격 778
접지용전선 | F-GV 16 ㎟(IEC규격) | m | 1 | 1797 | 1797 |  |  |  |  | 1797 | 3월거래가격 778
연동연선 | AS 35 ㎟(나동선) | m | 1 | 3107 | 3107 |  |  |  |  | 3107 | 3월거래가격 789
접지용 절연전선 | KIV 35 ㎟ | m | 1 | 3939 | 3939 |  |  |  |  | 3939 | 3월거래가격 778
접지용 절연전선 | KIV 25 ㎟ | m | 1 | 3125 | 3125 |  |  |  |  | 3125 | 3월거래가격 778
접지용 절연전선 | KIV 16 ㎟ | m | 1 | 1809 | 1809 |  |  |  |  | 1809 | 3월거래가격 778
인 건 비 | 통신외선공 | 인 | 0.012 |  |  | 122341 | 1468 |  |  | 1468 | 통신품셈3-4-2
소 계 |  |  |  |  | 20427 |  | 1468 |  |  | 21895
제4호표 | 14 ㎟ 이하 접지선 설치 및 매설(m당)
접지용전선 | F-GV 10 ㎟(IEC규격) | m | 1 | 1317 | 1317 |  |  |  |  | 1317 | 3월거래가격 777
접지용 절연전선 | KIV 10 ㎟ | m | 1 | 1160 | 1160 |  |  |  |  | 1160 | 3월거래가격 778
인 건 비 | 통신외선공 | 인 | 0.01 |  |  | 122341 | 1223 |  |  |  | 통신품셈3-4-2
소 계 |  |  |  |  | 2477 |  | 1223 |  |  | 3700
제5호표 | ECA3G 피뢰 접지장치(Lightning Ground Magic)
LM-34-38-90M | 3Φ4w/380V/400KA/90MJ | set | 1 | 3513500 | 3513500 |  |  |  |  | 3513500 | 3월거래가격 877
인 건 비 | 식 | 인 | 1 |  |  | 149865 | 149865 |  |  | 149865 | 건설적산 1055
소 계 | [9 empty] | 3663365
제6호표 | ECA3G Surge 접지장치(Surge Ground Magic)
SM-12-20-60M | 1Φ2w/220V/120KA/60MJ | set | 1 | 1892900 | 1892900 |  |  |  |  | 1892900 | 3월거래가격 877
SM-34-38-90M | 3Φ4w/380V/240KA/90MJ | set | 1 | 2021600 | 2021600 |  |  |  |  | 2021600 | 3월거래가격 877
인 건 비 | 식 | 인 | 1 |  |  | 149865 | 149865 |  |  | 149865 | 건설적산 1055
소 계 | [9 empty] | 4064365